## Blad1
HUS C | Tomträtt Nr Sävenäs 109:1 |  |  | Byggår 1955 (Ursprung) | [5 empty] | exkl.moms | exkl.m | exkl.m
Nr/lgh | Objekt | Antal | Mått/m2 | m2/dim | Typ | Spec. | Anmärkn: | Utbytt/Ren | Räcker till år | Kostnad/m2 | Styckpris | Totalt: | U-plan
FASAD | Tegelyta | [6 empty] | Ursprung
FASAD | Putsad yta (ö mark) | [6 empty] | Ursprung
FASAD | Dränerad yta (u mark) | [6 empty] | Ursprung
FASAD | Ytterdörrar | [6 empty] | Ursprung
FASAD | Putsad yta trapphus | 3 |  |  |  | Måln/lagn |  | 1996-97
FASAD | Garageportar | 3
FASAD | Fönster Källarplan | 12 | [5 empty] | Ursp/bytt
FASAD | Fönster Våningsplan
FASAD | Ventiler Källarplan | [6 empty] | Ursprung
FASAD | Ventiler Våningsplan | [6 empty] | Ursprung
FASAD | Balkongskärm totalyta | 18 |  |  |  | Renovering | korr.plåt/järn | 1995-96
FASAD | Fasadbelysning
GAVEL | Plåtinklädd/Tilläggsisol | 1
GAVEL | Plåtinklädd/Tilläggsisol | 1
TAK | Plåttak ( 59,5 x 12m) | 1 | 598 |  |  |  |  | 2006
TAK | Skorsten | 0 | [5 empty] | 2006
TAK | Taklucka | [6 empty] | 2006
TAK | Snöräcke-takfot | [6 empty] | 2006
TAK | Tak-Gångar/Stegar | [6 empty] | 2006
TAK | Stupränna | [6 empty] | 2006
TAK | Stuprör | [6 empty] | 2006
TAK | Ventilationhuvar | [6 empty] | 2006
24 | Trapphus (3plan) | 3 | 11.7 | 35.1
| Trapphus (Entréplan) | 1 | 7.8 | 7.8
| Dörrparti (Entré) | 1 | 185 x 250 |  |  | Aluminium
| Belysning med nr 24 | 1 |  |  |  | Entrébelysn
| Anslagstavla | 1
| Namntavla m tryckkn | 1
| Fotskrapa-Entré | 1 |  |  |  | Stålgaller |  | Ursprung
| Dörrmatta | 1 |  |  |  | Plastmatta
| Golv/trappsteg |  |  |  |  | Polerad sten |  | Ursprung
| Väggar | 1 |  |  |  | Målad |  | 1998-99
| Tak | 1 |  |  |  | Målad |  | 1998-99
| Dekormålning | 1 |  |  |  | Målad |  | 1998-99
| Fönster | 2 |  |  |  | 3-glas Alu |  | 2003
| Fönster (entré-plan) | 1 |  |  |  | 3-glas Alu |  | 2003
| Lägenhetsdörr | 6 |  |  |  | Trä |  | Ursprung
| Belysning | 3 | [5 empty] | Ursprung
| Belysning (käll-plan) | 1
| Sopnedkast | 3 |  |  |  | Alu/btg |  | Ursprung
| Vilstol (väggmont) | 2 |  |  |  | Trä/stål
| Trappräcke |  |  |  |  | Stål/Rund-trä |  | Ursprung
| Ledstång (väggmont) |  |  |  |  | Rund-trä |  | Ursprung
26 | Trapphus (3plan) | 1 | 11 | 33
| Trapphus (Källarplan) | 1 | 1.5 | 1.5 |  | Polerad sten |  | Ursprung
| Dörrparti (Entré) | 1 | 185 x 250 |  |  | Aluminium
| Belysning med nr 26 | 1 |  |  |  | Entrébelysn
| Anslagstavla | 1
| Namntavla m tryckkn | 1
| Fotskrapa-Entré | 1 |  |  |  | Stålgaller |  | Ursprung
| Dörrmatta | 1 |  |  |  | Plastmatta
| Golv/trappsteg |  |  |  |  | Polerad sten |  | Ursprung
| Väggar |  |  |  |  | Målad |  | 1998-99
| Tak |  |  |  |  | Målad |  | 1998-99
| Dekormålning | 1 |  |  |  | Målad |  | 1998-99
| Fönster | 2 |  |  |  | 3-glas Alu |  | 2003
| Lägenhetsdörr | 6 |  |  |  | Trä |  | Ursprung
| Belysning | 3 | [5 empty] | Ursprung
| Belysning (käll-plan) | 1
| Sopnedkast | 3 |  |  |  | Alu/btg |  | Ursprung
| Vilstol (väggmont) | 2 |  |  |  | Trä/stål
| Trappräcke |  |  |  |  | Stål/Rund-trä |  | Ursprung
| Ledstång (väggmont) |  |  |  |  | Rund-trä |  | Ursprung
28 | Trapphus (3plan) | 3 | 11 | 33
| Källarplan (trapphus) | 1 | 1.5 | 1.5 |  | Polerad sten |  | Ursprung
| Dörrparti (Entré) | 1 | 185 x 250 |  |  | Aluminium
| Belysning med nr 28 | 1 |  |  |  | Entrébelysn
| Anslagstavla | 1
| Namntavla m tryckkn | 1
| Fotskrapa-Entré | 1 |  |  |  | Stålgaller |  | Ursprung
| Dörrmatta | 1 |  |  |  | Plastmatta
| Golv/trappsteg |  |  |  |  | Polerad sten |  | Ursprung
| Väggar |  |  |  |  | Målad |  | 1998-99
| Tak |  |  |  |  | Målad |  | 1998-99
| Dekormålning |  |  |  |  | Målad |  | 1998-99
| Fönster | 2 |  |  |  | 3-glas Alu |  | 2003
| Lägenhetsdörr | 6 |  |  |  | Trä |  | Ursprung
| Belysning | 3 | [5 empty] | Ursprung
| Belysning (käll-plan) | 1
| Sopnedkast | 3 |  |  |  | Alu/btg |  | Ursprung
| Vilstol (väggmont) | 2 |  |  |  | Trä/stål
| Trappräcke |  |  |  |  | Stål/Rund-trä |  | Ursprung
| Ledstång (väggmont) |  |  |  |  | Rund-trä |  | Ursprung
| Summa LOA (trapphus) |  |  | 111.9
24 | 3 R o K | 3 | 62 | 186
1-188 | Fönster | 1x3 | 220 x 130 |  |  | 3-glas Alu
2-194 | Fönster | 2x3 | 140 x 130 |  |  | 3-glas Alu
3-200 | Fönster (toa) | 1x3 | 80 x 80 |  |  | 3-glas Alu
| Fönster (kök) | 1x3 | 170 x 120 |  |  | 3-glas Alu
| Fönster | 1x3 | 75 x 130 |  |  | 3-glas Alu
| Balkongdörr | 1x3 | 75 x 210 |  |  | 3-glas Alu
| Balkong | 1x3 | 260 x 120 |  |  | Renovering | Btg/Stålräcke | 1995-96
| Ventil (fasad) | [6 empty] | Ursprung
| Ventil (inne) | [6 empty] | Ursprung
| Öppen spis m rökkanal | 3 | [5 empty] | Ursprung
24 | 3 R o K | 3 | 62 | 186
1-189 | Fönster | 3x3 | 140 x 130 |  |  | 3-glas Alu
2-195 | Fönster (toa) | 1x3 | 80 x 80 |  |  | 3-glas Alu
3-201 | Fönster (kök) | 1x3 | 120 x 120 |  |  | 3-glas Alu
| Balkongdörr | 1x3 | 75 x 2100 |  |  | 3-glas Alu
| Balkong | 1x3 | 260 x 120 |  |  | Renovering | Btg/Stålräcke | 1995-96
| Ventil (fasad) | [6 empty] | Ursprung
| Ventil (inne) | [6 empty] | Ursprung
26 | 3 R o K | 3 | 62 | 186
1-190 | Fönster | 2x3 | 140 x 130 |  |  | 3-glas Alu
2-196 | Fönster Kök | 1x3 | 140 x 120 |  |  | 3-glas Alu
3-202 | Fönster (toa) | 1x3 | 80 x 80 |  |  | 3-glas Alu
| Fönster | 1x3 | 120 x 130 |  |  | 3-glas Alu
| Balkongdörr | 1x3 | 75 x 210 |  |  | 3-glas Alu
| Balkong | 1x3 | 260 x 120 |  |  | 3-glas Alu | Btg/Stålräcke | 1995-96
| Ventil (fasad) | [6 empty] | Ursprung
| Ventil (inne) | [6 empty] | Ursprung
26 | 3 R o K | 3 | 62 | 186
1-191 | Fönster | 2x3 | 140 x 130 |  |  | 3-glas Alu
2-197 | Fönster | 1x3 | 120 x 130 |  |  | 3-glas Alu
3-203 | Fönster (Kök) | 1x3 | 140 x 120 |  |  | 3-glas Alu
| Fönster (toa) | 1x3 | 80 x 80 |  |  | 3-glas Alu
| Balkongdörr | 1x3 | 75 x 2100 |  |  | 3-glas Alu
| Balkong | 1x3 | 260 x 120 |  |  | 3-glas Alu | Btg/Stålräcke | 1995-96
| Ventil (fasad) | [6 empty] | Ursprung
| Ventil (inne) | [6 empty] | Ursprung
28 | 3 R o K | 3 | 62 | 186
1-192 | Fönster | 2x3 | 140 x 130 |  |  | 3-glas Alu
2-198 | Fönster | 1x3 | 120 x 130
3-204 | Fönster Kök | 1x3 | 140 x 120 |  |  | 3-glas Alu
| Fönster (toa) | 1x3 | 80 x 80 |  |  | 3-glas Alu
| Balkongdörr | 1x3 | 75 x 210 |  |  | 3-glas Alu
| Balkong | 1x3 | 260 x 120 |  |  | Renovering | Btg/Stålräcke | 1995-96
| Ventil (fasad) | [6 empty] | Ursprung
| Ventil (inne) | [6 empty] | Ursprung
28 | 4 R o K o M | 3 | 86.5 | 259.5
1-193 | Fönster | 5x3 | 140 x 130 |  |  | 3-glas Alu
2-199 | Fönster (kök) | 1x3 | 140 x 120
3-205 | Fönster (toa) | 1x3 | 80 x 80 |  |  | 3-glas Alu
| Balkongdörr | 1x3 | 75 x 210 |  |  | 3-glas Alu
| Balkong | 1x3 | 260 x 120 |  |  | Renovering | Btg/Stålräcke | 1995-96
| Ventil (fasad) | [6 empty] | Ursprung
| Ventil (inne) | [6 empty] | Ursprung
| Summa BOA m2 |  |  | 1189.5
| Uteplatser | 0 | 0 | 0
| Uthyrda Lokaler | 0 | 0 | 0
10 | Garage 1 (Bil) | 1 | 18 | 23.5
| Golv |  | 600 x 300 |  |  | Btg
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  | 600 x 300 |  |  | Målad
| Belysning (tak) | 1 |  |  | E20-Sockel
| Garageport (skjutport) | 1
| Fönster | 1 | 80 x 80 |  |  | Trä |  | Ursprung
| Ventil | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Va-arm m slang | 1 | [5 empty] | Ursprunh
10 | Garage 2 (Bil) | 1 | 18 | 18
| Golv |  | 600 x 300 |  |  | Btg
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  | 600 x 300 |  |  | Målad
| Belysning (tak) | 1 |  |  | E20-Sockel |  |  | Ursprung
| Garageport (skjutport) | 1
| Va-arm m slang | 1 | [5 empty] | Ursprung
10 | Garage 3 (Bil) | 1 | 18 | 18
| Golv |  | 600 x 300 |  |  | Btg
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  | 600 x 300 |  |  | Målad
| Belysning (tak) | 1 |  |  | E20-Sockel |  |  | Ursprung
| Garageport (skjutport) | 1
| Fönster | 1 | 140 x ?
| Ventil | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Va-arm m slang | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Summa LOA (Garage) | 16 |  | 59.5
24 | Apparatrum | 1 | 23.5 | 23.5
| Golv |  |  |  |  | Målad
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  |  |  |  | Målad
| Fönsterparti | 1 | 280 x ?
| Belysning (tak) | 1 |  |  | E20-Sockel |  |  | Ursprung
| Ventil | 1 | [5 empty] | Ursprung
10 | Barnvagnsrum | 1 | 18.3 | 18.3
| Golv |  |  |  |  | Målad | Grått | 2006
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  |  |  |  | Målad
| Belysning (tak) | 1 |  |  | Lysrör/arm
| Ytterdörr | 1 | 90 x 210 |  |  |  |  | Ursprung
| Innerdörr | 1 | 82 x 200 |  |  |  |  | Ursprung
| Ventil | 1
24 | Soprum 24 | 1 | 1.75 | 1.75
| Slagport | 1 |  |  |  | Alum
| Sopbehållare | 1 |  |  |  | plast m hjul
26 | Soprum 26 (Bioavfall) | 1 | 13 | 13
| Golv |  |  |  |  | Btg
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  |  |  |  | Målad
| Belysning (tak) | 1 |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Sopbehållare | 1 |  |  |  | plast m hjul
| Sopbehållare (bio) | 1 |  |  |  | plats m hjul
| Ytterdörr | 1 | 90 x 210 |  |  | m lucka |  | Ursprung
| Ventil | 1 | [5 empty] | Ursprung
28 | Soprum 28 | 1 | 1.75 | 1.75
| Slagport | 1 |  |  |  | Alum
| Sopbehållare | 1 |  |  |  | plast m hjul
10 | Tvättstuga 7-8 | 1 | 22.5 | 22.2
| Golv |  | 740 x 300 |  |  | Plastflisgjut |  | 1995-96
| Väggar |  |  |  |  | Målad |  | 1995-96
| Tak |  | 740 x 300 |  |  | Målad |  | 1995-96
| Fönster | 2 | [5 empty] | 1995-96
| Fönster | 1
| Innerdörr | 2 |  |  |  | Trä | Målade | 1995-96
| Belysning (Tak) | 4 |  |  | Lysrör/arm |  |  | 1995-96
| Ventil (El-ventil) | 1 | [5 empty] | 1995-96
| Tvättmaskin 7A | 1 |  |  | W75MP | 80751 |  | 1996-08-01
| Tvättmaskin 7B | 1 |  |  | W465H | 520/0105398 |  | 2007-10-08
| Tvättmaskin 8A | 1 |  |  | W75MP | 75/114590
| Tvättmaskin 8B | 1 |  |  | W75MP | 75/108321
| Centrifug | 1 |  |  | C240R | 3089 |  | 1999-08-01
| Tvätthoar (RF fasta) | 2 | 530 x 660 |  |  |  |  | Ursprung
| Sköljkar (RF hjul) | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Träbänkar | 4 |  |  |  | Trä |  | Ursprung
| Tvättvagnar | 2 |  |  |  | Plast/stål |  | 2004-?
| Tvättbockar | 2 |  |  |  | Trä |  | Ursprung
| Upphängn.list | 2 |  |  |  | Stålhacke |  | Ursprung
| Disktrasa | 2
9 | Torkrum 7 | 1 | 6.5 | 6.5
| Golv |  | 225 x 300 |  |  | Plastflisgjut |  | 1995-96
| Väggar |  |  |  |  | Målad |  | 1995-96
| Tak |  | 2225 x 300 |  |  | Målad |  | 1995-96
| Fönster | 1 | 77 x 40 |  |  | Trä | Målad | 1995-96
| Innerdörr | 1 | 82 x 200 |  |  | Trä | Målade | 1995-96
| Belysning (Tak) | 1 |  |  | Lysrör/arm |  |  | 1995-96
| Torkaggregat 1 | 1 |  |  | A150 | 2406 |  | 1996-02-01
| Ventil | [5 empty] | proppad
| Upphängn.-linor | 12 |  |  |  | Wire-plast |  | 1995-96
| Avlastn.-hylla | 1 |  |  |  | Trä |  | 1995-96
| Stå-pall (trä) | 1 |  |  |  | Trä |  | 1995-96
| Torkrum 8 | 1 | 7.1 | 7.1
| Golv |  | 235 x 300 |  |  | Plastflisgjut |  | 1995-96
| Väggar |  |  |  |  | Målad |  | 1995-96
| Tak |  | 235 x 300 |  |  | Målad |  | 1995-96
| Fönster | 1 | 77 x 40 |  |  | Trä | Målad | 1995-95
| Innerdörr | 1 | 82 x 200 |  |  | Trä | Målad | 1995-96
| Belysning (Tak) | 1 |  |  | Lysrör/arm |  |  | 1995-96
10 | Torkaggregat 2 | 1 |  |  | A150 | 2413 |  | 1996-02-01
| Ventil | [5 empty] | proppad | Ursprung
| Upphängn.-linor | 10 |  |  |  | Wire/plast |  | 1995-96
| Avlastn.-hylla | 1 |  |  |  | Trä |  | 1995-96
| Stå-pall (trä) | 1 |  |  |  | Trä |  | 1995-96
| Läggrum | 1 | 8 | 8
| Golv |  | 265 x 300 |  |  | Plastflisgjut |  | 1995-96
| Väggar |  |  |  |  | Målad |  | 1995-96
| Tak |  | 265 x 300 |  |  | Målad |  | 1995-96
| Fönster | 1 | 770 x 400 |  |  | Trä | Målad | 1995-96
| Innerdörr | 1 | 82 x 200 |  |  | Trä | Målad | 1995-96
| Belysning (Tak) | 1 |  |  | Lysrör/arm |  |  | 1995-96
| Torktumlare | 1 |  |  | TT200 | 1180 |  | 1992-02-01
| Ventil | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Tvättho (RF fast) | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Låsbara skåp | 2 |  |  |  | Trä/nät |  | Ursprung
| Träbänk | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Tvättspann/mopp | 1
| Sopborste | 1
| Skurborste | 1
| Skurtrasa | 1
| Sophink (för ludd) | 1
| Mangelrum | 1 | 13.8 | 13.8
| Golv |  | 460 x 300 |  |  | Platsflisgjut |  | 1995-96
| Väggar |  |  |  |  | Målad |  | 1995-96
| Tak |  | 460 x 300 |  |  | Målad |  | 1995-96
| Fönster | 1 | 140 x 40 |  |  | Trä-2-luft-in | Målad | 1995-96
| Innerdörr | 1 | 82 x 200 |  |  | Trä | Målad | 1995-96
| Belysning (Tak) | 2 |  |  | Lysrör/arm |  |  | 1995-96
| Ventil | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Stenmangel | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Kallmangel | 1 |  |  | KM380 | 21412718 |  | 2005-?
| Sträcklist (vägg) | 1 |  |  |  | Stål-trä
| Träbänk | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Tvättkorridor | 1 | 28 | 28
| Golv |  | 2000x140 |  |  | Plastflisgjut |  | 1995-96
| Väggar/dekor |  |  |  |  | Målad |  | 1995-96
| Tak |  | 2000x140 |  |  | Målad |  | 1995-96
| Belysning (vägg) | 2 |  |  |  | Rund/arm |  | 1995-96
| Bokningstavla 10 | 1 | [5 empty] | 1995-96
| Bokningstavla 9 | 1 | [5 empty] | 1995-96
| Nyckelskåp | 1
| Vilstol (väggmont) | 1 |  |  |  | Trä/stål |  | 2005
| Toalett | 1 | 1.3 | 1.3
| Golv |  | 145 x 90 |  |  | Plastflisgjut |  | 1995-96
| Väggar |  |  |  |  | Målad |  | 1995-96
| Tak |  | 145 x 90 |  |  | Målad |  | 1995-96
| Belysning (vägg) | 1 |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Innerdörr | 1 | 620 x 200 |  |  | Trä | Målad | 1995-96
| Toastol | 1 | [5 empty] | 2005
| Handfat | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Ventil | 1 | [5 empty] | Ursprung
26 | Städrum | 1 | 1 | 1
| Golv |  | 110 x 90 |  |  | Målad | Grått | 2006
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  | 110 x 90 |  |  | Målad
| Belysning | 1 |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Innerdörr | 1 | 620 x 200 |  |  | Trä |  | Ursprung
24 | El-mätar-rum (u trapp) | 1 | 3.5 | 3.5
| Golv |  |  |  |  | Målad | Grått | 2006
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  |  |  |  | Målad
| Belysning (tak) | 1 |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Innerdörr | 1 | 620 x 200 |  |  | Trä |  | Ursprung
26 | El-mätar-rum | 1 | 2 | 2
| Golv |  | 115 x 170 |  |  | Målad | Grått | 2006
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  | 115 x 170 |  |  | Målad
| Belysning (tak) | 1 |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Innerdörr | 1 | 620 x 200
28 | El-mätar-rum | 1 | 1.9 | 1.9
| Golv |  | 110 x 170 |  |  | Målad | Grått | 2006
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  |  |  |  | Målad
| Belysning (tak) | 1 |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Innerdörr | 1 | 620 x 2000 |  |  | Trä |  | Ursprung
24 | Förråd 1 | 1 | 56 | 56 | gång=13m2
| Golv |  |  |  |  | Målad (gång) | Grått | 2006
| Väggar |  |  |  |  | Målad (gång)
| Tak |  |  |  |  | Målad (gång)
| Belysning (vägg/tak) | 5 |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Förråd (trä/nät) | 21 |  |  |  | Obehandl |  | Ursprung
| Ventil | 4 | [5 empty] | Ursprung
26-28 | Förråd 2 | 1 | 46.8 | 151 | gång=10m2
| Golv |  |  |  |  | Målad (gång) | Grått | 2006
| Väggar |  |  |  |  | Målad (gång)
| Tak |  |  |  |  | Målad (gång)
| Belysning (vägg/tak) |  |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Förråd (trä/nät) | 18 |  |  |  | Obehandl |  | Ursprung
| Ventil | 4 | [5 empty] | Ursprung
28 | Cykelrum 1 (18) | 1 | 25 | 25
| Golv |  |  |  |  | Målad | Grått | 2006
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  |  |  |  | Målad
| Belysning (tak) |  |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Fönster | [6 empty] | Ursprung
| Innerdörr | [6 empty] | Ursprung
| Ytterdörr |  |  |  |  | m fönster |  | Ursprung
| Ventil | [6 empty] | Ursprung
Cykelställ
28 | Cykelrum 2 (19) | 1 | 21 | 21
| Golv |  |  |  |  | Målad | Grått | 2006
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  |  |  |  | Målad
| Belysning (tak) |  |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Fönster | [6 empty] | Ursprung
| Innerdörr | [6 empty] | Ursprung
| Ytterdörr |  |  |  |  | m fönster |  | Ursprung
| Ventil | [6 empty] | Ursprung
Cykelställ
14 | Gasfång 1 | 1 | 6 | 6
| Golv |  | 235 x 255 |  |  | Målad | Grått | 2006
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  | 235 x 255 |  |  | Målad
| Belysning (tak) | 1 |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Stålport |  | 900 x 200 |  |  | Målad |  | Ursprung
| Stålport |  | 850 x 190 |  |  | Målad |  | Ursprung
14 | Matkällare | 1 | 52.5 | 52.5 | gång=20m2
| Golv |  |  |  |  | Målad (gång) | Grått | 2006
| Väggar |  |  |  |  | Målad (gång)
| Tak |  |  |  |  | Målad (gång)
| Belysning (tak) | 3 |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Matförråd (trä) | 21 |  |  |  | Obehandl |  | Ursprung
| Ventil (Rund 20cm) | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Ventil | 3 | [5 empty] | Ursprung
14 | Gasfång (utrymning) | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Ursprung
| Lucka (stål) | 1 | 650 x 560 |  |  | Målad |  | Ursprung
| Lucka ute (Igenmurad) | 1
| Summa LOA (övrigt) | 20 |  | 393.1
| LOA (Garage) | 5 |  | 59.5
| LOA (Trapphus) | 3 |  | 111.9
| BOA | 21 |  | 1189.5
| Summa uppvärmd yta |  |  | 1754
Underhållsplan/byggdel 10 år
Underhållsprognos/byggdel 30 år
Åtgärdsplan per år
detaljerad åtgärdslista
Tillkommande underhåll
VVS
Fjärrvärmesystem
Elsystem
Ventilationssystem
Tele-TV-system