## Blad1
HUS E | Tomträtt Nr Sävenäs 109:1 |  |  | Byggår 1955 (Ursprung) | [5 empty] | exkl.moms | exkl.m | exkl.m
Nr/lgh | Objekt | Antal | Mått/m2 | m2/dim | Typ | Spec. | Anmärkn: | Utbytt/Ren | Räcker till år | Kostnad/m2 | Styckpris | Totalt: | U-plan
FASAD | Tegelyta | [6 empty] | Ursprung
FASAD | Putsad yta (ö mark) | [6 empty] | Ursprung
FASAD | Dränerad yta (u mark) | [6 empty] | Ursprung
FASAD | Ytterdörrar | [6 empty] | Ursprung
FASAD | Putsad yta trapphus | 3 |  |  |  | Måln/lagn |  | 1996-97
FASAD | Garageportar | 5
FASAD | Fönster Källarplan | [6 empty] | Ursp/bytt
FASAD | Fönster Våningsplan
FASAD | Ventiler Källarplan | [6 empty] | Ursprung
FASAD | Ventiler Våningsplan | [6 empty] | Ursprung
FASAD | Balkongskärm totalyta | 18 |  | 315 |  | Renovering | korr.plåt/järn | 1995-96
FASAD | Fasadbelysning | 1
GAVEL | Plåtinklädd/Tilläggsisol | 1
GAVEL | Plåtinklädd/Tilläggsisol | 1
TAK | Plåttak ( 59,5 x 12m) | 1 | 714 |  |  |  |  | 2006
TAK | Skorsten | 2 | [5 empty] | 2006
TAK | Snöräcke-takfot | [6 empty] | 2006
TAK | Tak-Gångar/Stegar | [6 empty] | 2006
TAK | Stupränna | [6 empty] | 2006
TAK | Stuprör | [6 empty] | 2006
TAK | Ventilationhuvar | [6 empty] | 2006
10 | Trapphus (3plan) | 1 |  | 30.3
| Entreplan (trapphus) | 1 |  | 7.7
| Dörrparti (Entré) | 1 | 185 x 250 |  |  | Aluminium
| Belysning med nr 10 | 1 |  |  |  | Entrébelysn
| Anslagstavla | 1
| Namntavla m tryckkn | 1
| Fotskrapa-Entré | 1 |  |  |  | Stålgaller |  | Ursprung
| Dörrmatta | 1 |  |  |  | Plastmatta
| Golv/trappsteg |  |  |  |  | Polerad sten |  | Ursprung
| Väggar |  |  |  |  | Målad |  | 1998-99
| Tak |  |  |  |  | Målad |  | 1998-99
| Dekormålning |  |  |  |  | Målad |  | 1998-99
| Fönster | 2 |  |  |  | 3-glas Alu |  | 2003
| Fönster (entré-plan) | 1 |  |  |  | 3-glas Alu |  | 2003
| Lägenhetsdörr | 6 |  |  |  | Trä |  | Ursprung
| Belysning | 3 | [5 empty] | Ursprung
| Belysning (käll-plan) | 1
| Sopnedkast | 3 |  |  |  | Alu/btg |  | Ursprung
| Vilstol (väggmont) | 2 |  |  |  | Trä/stål
| Trappräcke |  |  |  |  | Stål/Rund-trä |  | Ursprung
| Ledstång (väggmont) |  |  |  |  | Rund-trä |  | Ursprung
12 | Trapphus (3plan) | 1 |  | 31.2
| Källarplan (trapphus) | 1 | 240 x 130 | 3.1 |  | Polerad sten |  | Ursprung
| Dörrparti (Entré) | 1 | 185 x 250 |  |  | Aluminium
| Belysning med nr 12 | 1 |  |  |  | Entrébelysn
| Anslagstavla | 1
| Namntavla m tryckkn | 1
| Fotskrapa-Entré | 1 |  |  |  | Stålgaller |  | Ursprung
| Dörrmatta | 1 |  |  |  | Plastmatta
| Golv/trappsteg |  |  |  |  | Polerad sten |  | Ursprung
| Väggar |  |  |  |  | Målad |  | 1998-99
| Tak |  |  |  |  | Målad |  | 1998-99
| Dekormålning |  |  |  |  | Målad |  | 1998-99
| Fönster | 2 |  |  |  | 3-glas Alu |  | 2003
| Lägenhetsdörr | 9 |  |  |  | Trä |  | Ursprung
| Belysning | 3 | [5 empty] | Ursprung
| Belysning (käll-plan) | 1
| Sopnedkast | 3 |  |  |  | Alu/btg |  | Ursprung
| Vilstol (väggmont) | 2 |  |  |  | Trä/stål
| Trappräcke |  |  |  |  | Stål/Rund-trä |  | Ursprung
| Ledstång (väggmont) |  |  |  |  | Rund-trä |  | Ursprung
14 | Trapphus (3plan) | 1 |  | 30.3
| Källarplan (trapphus) | 1 | 115 x 160 | 1.8 |  | Polerad sten |  | Ursprung
| Dörrparti (Entré) | 1 | 185 x 250 |  |  | Aluminium
| Belysning med nr 14 | 1 |  |  |  | Entrébelysn
| Anslagstavla | 1
| Namntavla m tryckkn | 1
| Fotskrapa-Entré | 1 |  |  |  | Stålgaller |  | Ursprung
| Dörrmatta | 1 |  |  |  | Plastmatta
| Golv/trappsteg |  |  |  |  | Polerad sten |  | Ursprung
| Väggar |  |  |  |  | Målad |  | 1998-99
| Tak |  |  |  |  | Målad |  | 1998-99
| Dekormålning |  |  |  |  | Målad |  | 1998-99
| Fönster | 2 |  |  |  | 3-glas Alu |  | 2003
| Lägenhetsdörr | 6 |  |  |  | Trä |  | Ursprung
| Belysning | 3 | [5 empty] | Ursprung
| Belysning (käll-plan) | 1
| Sopnedkast | 3 |  |  |  | Alu/btg |  | Ursprung
| Vilstol (väggmont) | 2 |  |  |  | Trä/stål
| Trappräcke |  |  |  |  | Stål/Rund-trä |  | Ursprung
| Ledstång (väggmont) |  |  |  |  | Rund-trä |  | Ursprung
| Summa LOA (trapphus) |  |  | 104.4
10 | 5 R o K + m | 3 | 104 | 312
1-230 | Fönster | 7 | 140 x 130 |  |  | 3-glas Alu
2-237 | Fönster | 1 | 75 x 130 |  |  | 3-glas Alu
3-244 | Fönster | 2 | 80 x 80 |  |  | 3-glas Alu
| Balkongdörr | 1 | 75 x 2100 |  |  | 3-glas Alu
| Balkong | 3 | 250 x 120 |  |  | Renovering | Btg/Stålräcke | 1995-96
| Ventil (fasad) | [6 empty] | Ursprung
| Ventil (inne) | [6 empty] | Ursprung
| Öppen spis m rökkanal | 3 | [5 empty] | Ursprung
10 | 3 R o K | 3 | 62 | 186
1-231 | Fönster | 4 | 140 x 130 |  |  | 3-glas Alu
2-238 | Fönster | 1 | 80 x 80 |  |  | 3-glas Alu
3-245 | Balkongdörr | 1 | 75 x 2100 |  |  | 3-glas Alu
| Balkong | 3 | 230 x 120 |  |  | Renovering | Btg/Stålräcke | 1995-96
| Ventil (fasad) | [6 empty] | Ursprung
| Ventil (inne) | [6 empty] | Ursprung
12 | 3 R o K | 3 | 65 | 195
1-232 | Fönster | 3 | 140 x 130 |  |  | 3-glas Alu
2-239 | Fönster Kök | 1 | 120 x 130
3-246 | Fönster | 1 | 80 x 80 |  |  | 3-glas Alu
| Balkongdörr | 1 | 75 x 2100 |  |  | 3-glas Alu
| Balkong | 3 | 280 x 120 |  |  | 3-glas Alu | Btg/Stålräcke | 1995-96
| Ventil (fasad) | [6 empty] | Ursprung
| Ventil (inne) | [6 empty] | Ursprung
12 | 1 R o Kokvrå | 3 | 25 | 75
1-233 | Fönster | 1 | 140 x 130 |  |  | 3-glas Alu
2-240 | Fransk Balkongdörr | 1 | 75 x 2100 |  |  | 3-glas Alu | m järnräcke
3-247 | Fönster | 1 | 80 x 80 |  |  | 3-glas Alu
Ventil (fasad)
12 | 3 R o K | 3 | 65 | 195
1-234 | Fönster | 3 | 140 x 130 |  |  | 3-glas Alu
2-241 | Fönster Kök | 1 | 120 x 130 |  |  | 3-glas Alu
3-248 | Fönster | 1 | 80 x 80 |  |  | 3-glas Alu
| Balkongdörr | 1 | 75 x 2100 |  |  | 3-glas Alu
| Balkong | 3 | 280 x 120 |  |  | Renovering | Btg/Stålräcke | 1995-96
| Ventil (fasad) | [6 empty] | Ursprung
| Ventil (inne) | [6 empty] | Ursprung
14 | 3 R o K | 3 | 62 | 186
1-235 | Fönster | 4 | 140 x 130 |  |  | 3-glas Alu
2-242 | Fönster | 1 | 80 x 80 |  |  | 3-glas Alu
3-249 | Balkongdörr | 1 | 75 x 2100 |  |  | 3-glas Alu
| Balkong | 3 | 230 x 120 |  |  | Renovering | Btg/Stålräcke | 1995-96
| Ventil (fasad) | [6 empty] | Ursprung
| Ventil (inne) | [6 empty] | Ursprung
14 | 5 R o K + m | 3 | 104 | 312
1-236 | Fönster | 7 | 140 x 130 |  |  | 3-glas Alu
2-243 | Fönster | 1 | 75 x 130 |  |  | 3-glas Alu
3-250 | Fönster | 2 | 80 x 80 |  |  | 3-glas Alu
| Balkongdörr | 3 |  |  |  | 3-glas Alu
| Balkong | 3 | 250 x 120 |  |  | Renovering | Btg/Stålräcke | 1995-96
| Ventil (fasad) | 1 | 75 x 2100 |  |  | 3-glas Alu |  | Ursprung
| Ventil (inne) | [6 empty] | Ursprung
| Öppen spis m rökkanal | [6 empty] | Ursprung
| Summa BOA m2 |  |  | 1461
| Uteplatser | 0 | 0 | 0
| Uthyrda Lokaler | 0 | 0 | 0
10 | Garage 1 (Bil) | 1 | 14 | 14
| Golv |  | 490 x 285 |  |  | Btg
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  | 490 x 285 |  |  | Målad
| Belysning (tak) | 1 |  |  | E20-Sockel
| Garageport (skjutport) | 1
| Fönster | 1 | 80 x 80 |  |  | Trä |  | Ursprung
| Ventil | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Va-arm m slang | 1 | [5 empty] | Ursprunh
10 | Garage 2 (Bil) | 1 | 14 | 14
| Golv |  | 490 x 285 |  |  | Btg
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  | 490 x 285 |  |  | Målad
| Belysning (tak) | 1 |  |  | E20-Sockel |  |  | Ursprung
| Garageport (skjutport) | 1
| Va-arm m slang | 1 | [5 empty] | Ursprung
10 | Garage 3 (Bil) | 1 | 18 | 18
| Golv |  | 490 x 350 |  |  | Btg
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  | 490 x 350 |  |  | Målad
| Belysning (tak) | 1 |  |  | E20-Sockel |  |  | Ursprung
| Garageport (skjutport) | 1
| Ventil | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Va-arm m slang | 1 | [5 empty] | Ursprung
10 | Garage 4 (Bil) | 1 | 17.5 | 17.5
| Golv |  | 575 x 320 |  |  | Btg
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  | 575 x 320 |  |  | Målad
| Belysning (tak) | 1 |  |  | E20-Sockel |  |  | Ursprung
| Garageport (skjutport) | 1
| Va-arm m slang | 1 | [5 empty] | Ursprung
10 | Garage 5 (Bil) | 1 | 18 | 18
| Golv |  | 575 x 320 |  |  | Btg
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  | 575 x 320 |  |  | Målad
| Belysning (tak) | 1 |  |  | E20-Sockel |  |  | Ursprung
| Garageport (skjutport) | 1
| Va-arm m slang | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Summa LOA (Garage) | 20 |  | 81.5
10 | Mopedrum | 1 | 10.5 | 10.5
| Golv |  | 350 x 300 | 10.5 |  | Målad
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  | 350 x 300 | 10.5 |  | Målad
| Belysning (tak) | 1 |  |  | E20-Sockel |  |  | Ursprung
| Ytterdörr | 1 | 900 x 2100 |  |  | m fönster
| Ventil | 1 | [5 empty] | Ursprung
10 | Cykelrum (30st) | 1 | 48 | 48
| Golv |  |  |  |  | Målad | Grått | 2006
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  |  |  |  | Målad
| Belysning (tak) | 2 |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Fönster | 2 | 1420 x 770 |  |  |  |  | Ursprung
| Innerdörr | 3 | 820 x 2000 |  |  |  |  | Ursprung
| Ytterdörr | 1 | 900 x 2100 |  |  | m fönster |  | Ursprung
| Ventil | 1 | [5 empty] | Ursprung
Cykelställ
10 | Barnvagnsrum | 1 | 18.3 | 18.3
| Golv |  |  |  |  | Målad | Grått | 2006
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  |  |  |  | Målad
| Belysning (tak) | 1 |  |  | Lysrör/arm
| Fönster | 1 | 1200 x 770 |  |  |  |  | Ursprung
| Fönster | 1 | 800 x 770 |  |  |  |  | Ursprung
| Innerdörr | 1 | 820 x 2000 |  |  |  |  | Ursprung
| Ventil | 1
10 | Soprum 10 (Bioavfall) | 1 | 10.1 | 10.1
| Golv |  |  |  |  | Btg
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  |  |  |  | Målad
| Belysning (tak) | 1 |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Sopbehållare | 1 |  |  |  | plast m hjul
| Sopbehållare (bio) | 1 |  |  |  | plats m hjul
| Ytterdörr | 1 | 900 x 2100 |  |  | m lucka |  | Ursprung
| Ventil | 1 | [5 empty] | Ursprung
12 | Soprum 12 | 1 | 1.75 | 1.75
| Slagport | 1 |  |  |  | 3-glas Alu
| Sopbehållare | 1 |  |  |  | plast m hjul
14 | Soprum 14 | 1 | 1.75 | 1.75
| Slagport | 1 |  |  |  | 3-glas Alu
| Sopbehållare | 1 |  |  |  | plast m hjul
10 | Tvättstuga 9-10 | 1 | 22.5 | 22.5
| Golv |  | 715 x 320 |  |  | Plastflisgjut |  | 1995-96
| Väggar |  |  |  |  | Målad |  | 1995-96
| Tak |  | 715 x 320 |  |  | Målad |  | 1995-96
| Fönster | 2 | 1400 x 400 |  |  | 3-glas Alu |  | 1995-96
| Innerdörr | 2 | 820 x 2000 |  |  | Trä | Målade | 1995-96
| Belysning (Tak) | 4 |  |  | Lysrör/arm |  |  | 1995-96
| Ventil (El-ventil) | 1 | [5 empty] | 1995-96
| Tvättmaskin 9A | 1 |  |  | W75MP | 75/105525 |  | 2001-Maj
| Tvättmaskin 9B | 1 |  |  | W75MP | 75/117508 |  | 1999-Aug
| Tvättmaskin 10A | 1 |  |  | W75MP | 75/063500 |  | 1995-Febr
| Tvättmaskin 10B | 1 |  |  | W75MP | 75/063504 |  | 1995-Febr
| Centrifug | 1 |  |  | C41M | 907 |  | 1995-Aug
| Tvätthoar (RF fasta) | 2 | 530 x 660 |  |  |  |  | Ursprung
| Sköljkar (RF hjul) | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Träbänkar | 4 |  |  |  | Trä |  | Ursprung
| Tvättvagnar | 2 |  |  |  | Plast/stål |  | 2004-?
| Tvättbockar | 2 |  |  |  | Trä |  | Ursprung
| Upphängn.list | 2 |  |  |  | Stålhacke |  | Ursprung
| Disktrasa | 2
9 | Torkrum 9 | 1 | 8.6 | 8.6
| Golv |  | 270 x 315 |  |  | Plastflisgjut |  | 1995-96
| Väggar |  |  |  |  | Målad |  | 1995-96
| Tak |  | 270 x 315 |  |  | Målad |  | 1995-96
| Fönster | 1 | 770 x 400 |  |  | Trä | Målad | 1995-96
| Innerdörr | 1 | 820 x 2000 |  |  | Trä | Målade | 1995-96
| Belysning (Tak) | 1 |  |  | Lysrör/arm |  |  | 1995-96
| Torkaggregat 1 | 1 |  |  | A150 | 2125 |  | 1994-Maj
| Ventil | [5 empty] | proppad
| Upphängn.-linor | 12 |  |  |  | Wire-plast |  | 1995-96
| Avlastn.-hylla | 1 |  |  |  | Trä |  | 1995-96
| Stå-pall (trä) | 1 |  |  |  | Trä |  | 1995-96
| Torkrum 10 | 1 | 9 | 9
| Golv |  | 250 x 370 |  |  | Plastflisgjut |  | 1995-96
| Väggar |  |  |  |  | Målad |  | 1995-96
| Tak |  | 250 x 370 |  |  | Målad |  | 1995-96
| Fönster | 1 | 770 x 400 |  |  | Trä | Målad | 1995-95
| Innerdörr | 1 | 820 x 2000 |  |  | Trä | Målad | 1995-96
| Belysning (Tak) | 1 |  |  | Lysrör/arm |  |  | 1995-96
10 | Torkaggregat 2 | 1 |  |  | A150 | 66520 |  | 2007-?
| Ventil | [5 empty] | proppad | Ursprung
| Upphängn.-linor | 10 |  |  |  | Wire/plast |  | 1995-96
| Avlastn.-hylla | 1 |  |  |  | Trä |  | 1995-96
| Stå-pall (trä) | 1 |  |  |  | Trä |  | 1995-96
| Läggrum | 1 | 9.8 | 9.8
| Golv |  | 265 x 370 |  |  | Plastflisgjut |  | 1995-96
| Väggar |  |  |  |  | Målad |  | 1995-96
| Tak |  | 265 x 370 |  |  | Målad |  | 1995-96
| Fönster | 1 | 770 x 400 |  |  | Trä | Målad | 1995-96
| Innerdörr | 1 | 820 x 2000 |  |  | Trä | Målad | 1995-96
| Belysning (Tak) | 1 |  |  | Lysrör/arm |  |  | 1995-96
| Torktumlare | 1 | [5 empty] | 2007-?
| Ventil | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Tvättho (RF fast) | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Låsbara skåp | 2 |  |  |  | Trä/nät |  | Ursprung
| Träbänk | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Tvättspann/mopp | 1
| Sopborste | 1
| Skurborste | 1
| Skurtrasa | 1
| Sophink (för ludd) | 1
| Mangelrum | 1 | 17.3 | 17.3
| Golv |  | 490 x 380 |  |  | Platsflisgjut |  | 1995-96
| Väggar |  |  |  |  | Målad |  | 1995-96
| Tak |  | 490 x 380 |  |  | Målad |  | 1995-96
| Fönster | 1 | 1400 x 400 |  |  | Trä-2-luft-in | Målad | 1995-96
| Innerdörr | 1 | 820 x 2000 |  |  | Trä | Målad | 1995-96
| Belysning (Tak) | 2 |  |  | Lysrör/arm |  |  | 1995-96
| Ventil | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Stenmangel | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Kallmangel | 1 |  |  | KM380 | 21412713 |  | 2005-?
| Sträcklist (vägg) | 1 |  |  |  | Stål-trä
| Träbänk | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Tvättkorridor | 1 | 17.5 | 17.5
| Golv |  | 1350 x 130 |  |  | Plastflisgjut |  | 1995-96
| Väggar/dekor |  |  |  |  | Målad |  | 1995-96
| Tak |  | 1350 x 130 |  |  | Målad |  | 1995-96
| Belysning (vägg) | 2 |  |  |  | Rund/arm |  | 1995-96
| Bokningstavla 10 | 1 | [5 empty] | 1995-96
| Bokningstavla 9 | 1 | [5 empty] | 1995-96
| Nyckelskåp | 1
| Vilstol (väggmont) | 1 |  |  |  | Trä/stål |  | 2005
| Toalett | 1 | 1.4 | 1.4
| Golv |  | 160 x 90 |  |  | Plastflisgjut |  | 1995-96
| Väggar |  |  |  |  | Målad |  | 1995-96
| Tak |  | 160 x 90 |  |  | Målad |  | 1995-96
| Belysning (vägg) | 1 |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Innerdörr | 1 | 620 x 2000 |  |  | Trä | Målad | 1995-96
| Toastol | 1 | [5 empty] | 2005
| Handfat | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Ventil | 1 | [5 empty] | Ursprung
10 | El-mätar-rum | 1 | 1.75 | 1.75
| Golv |  | 160 x 110 |  |  | Målad | Grått | 2006
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  | 160 x 110 |  |  | Målad
| Belysning (tak) | 1 |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Innerdörr | 1 | 620 x 2000 |  |  | Trä |  | Ursprung
12 | El-mätar-rum | 1 | 3.7 | 3.7
| Golv |  | 243 x ? |  |  | Målad | Grått | 2006
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  | 243 x ? |  |  | Målad
| Belysning (tak) | 1 |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Innerdörr | 1 | 620 x 2000
14 | El-mätar-rum | 1 | 2.1 | 2.1
| Golv |  |  |  |  | Målad | Grått | 2006
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  |  |  |  | Målad
| Belysning (tak) | 1 |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Innerdörr | 1 | 620 x 2000 |  |  | Trä |  | Ursprung
10 | Städrum (tvätt) | 1 | 1.25 | 1.25
| Golv |  | 180 x 70 |  |  | Målad | Grått | 2006
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  | 180 x 70 |  |  | Målad
| Belysning | 1 |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Innerdörr | 1 | 620 x 2000 |  |  | Trä |  | Ursprung
12 | Städrum (under trapp) | 1 | 1.6 | 1.6
| Golv |  | 150 x 110 |  |  | Målad
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  | 150 x 110
| Belysning | ?
| Innerdörr | 1 | 620 x 2000 |  |  |  |  | Ursprung
14 | Städrum | 1 | 0.7 | 0.7
| Golv |  | 115 x 62 |  |  | Målad | Grått | 2006
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  | 115 x 62 |  |  | Målad
| Innerdörr | 1 | 620 x 2000 |  |  | Trä |  | Ursprung
| Belysning | 0
14 | Förråd | 1 | 151 | 151 | gång=35m2
| Golv |  |  |  |  | Målad (gång) | Grått | 2006
| Väggar |  |  |  |  | Målad (gång)
| Tak |  |  |  |  | Målad (gång)
| Belysning (vägg/tak) | 5 |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Förråd (trä/nät) | 21 |  |  |  | Obehandl |  | Ursprung
| Ventil | 4 | [5 empty] | Ursprung
14 | Gasfång 1 | 1 | 5.5 | 5.5
| Golv |  | 320 x 170 |  |  | Målad | Grått | 2006
| Väggar |  |  |  |  | Målad
| Tak |  | 320 x 170 |  |  | Målad
| Belysning (tak) | 1 |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Stålport |  | 900 x 2000 |  |  | Målad |  | Ursprung
| Stålport |  | 850 x 1900 |  |  | Målad |  | Ursprung
14 | Matkällare | 1 | 52.5 | 52.5 | gång=20m2
| Golv |  |  |  |  | Målad (gång) | Grått | 2006
| Väggar |  |  |  |  | Målad (gång)
| Tak |  |  |  |  | Målad (gång)
| Belysning (tak) | 3 |  |  | E20-sockel |  |  | Ursprung
| Matförråd (trä) | 21 |  |  |  | Obehandl |  | Ursprung
| Ventil (Rund 20cm) | 1 | [5 empty] | Ursprung
| Ventil | 3 | [5 empty] | Ursprung
14 | Gasfång (utrymning) | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Ursprung
| Lucka (stål) | 1 | 650 x 560 |  |  | Målad |  | Ursprung
| Lucka ute (Igenmurad) | 1
| Summa LOA (övrigt) | 20 |  | 393.1
| LOA (Garage) | 5 |  | 81.5
| LOA (Trapphus) | 3 |  | 104.4
| BOA | 21 |  | 1461
| Summa uppvärmd yta |  |  | 2040
Underhållsplan/byggdel 10 år
Underhållsprognos/byggdel 30 år
Åtgärdsplan per år
detaljerad åtgärdslista
Tillkommande underhåll
VVS
Fjärrvärmesystem
Elsystem
Ventilationssystem
Tele-TV-system